## Datos
PARTE 1: DETERMINACIÓN DE D | [12 empty] | Incertidumbre | 0,1 g
[13 empty] | Masa cilindro 1 | 238,3 g | h = 3,32 cm | d = 3,53 cm
PERIODO TRAS CINCO OSCILACIONES (seg) | Medias | Periodo | Desviación muestral s | u_(A) = s/(3)^1/2 | u (tn) | u (T) = u(tn) / n | u (T^2) = 2 T u(T) | Posición simétrica de los cilindros | Medida (cm) | T^2 | R^2 | R^2 (m^2) | Masa cilindro 2 | 238,1 g | h = 3,32 cm | d = 3,53 cm
37.18 | [7 empty] | 1 | 30 |  |  |  | Masa barra | 131,1 g
37.5 | [8 empty] | 30 |  |  |  | Masa esfera | 948,1 g |  | P = 46,0 cm (perímetro, cinta métrica) | D = P/π = 14,64 cm
37.66 | 37.4467 | 7.4893 | 0.2444 | 0.14111 | 0.14114 | 0.028227 | 0.42281 |  | 30 | 56.0901 | 900 | 0.09 | Masa cilindro hueco | 399,5 g | h = 9,05 cm | d = 9,03 cm
31.87 | [7 empty] | 2 | 25 |  |  |  | Masa cilindro macizo | 340,8 g | h = 9,09 cm | d = 8,94 cm
31.87 | [8 empty] | 25 |  |  |  | Masa soporte (cilindro) | 134,7 g |  | d 9,99 cm
32.09 | 31.9433 | 6.3887 | 0.12702 | 0.073333 | 0.07339 | 0.014678 | 0.18755 |  | 25 | 40.8151 | 625 | 0.0625 | Longitud barra | 60,0 cm
26.18 | [7 empty] | 3 | 20 |  |  |  | Resolución pie de rey | 0,1 mm
26.35 | [8 empty] | 20
25.97 | 26.1667 | 5.2333 | 0.19035 | 0.1099 | 0.10994 | 0.021987 | 0.23013 |  | 20 | 27.3878 | 400 | 0.04
20.78 | [7 empty] | 4 | 15
20.85 | [8 empty] | 15
20.87 | 20.8333 | 4.1667 | 0.047258 | 0.027285 | 0.027437 | 0.0054874 | 0.045728 |  | 15 | 17.3611 | 225 | 0.0225
16.28 | [7 empty] | 5 | 10
16.37 | [8 empty] | 10
16.09 | 16.2467 | 3.2493 | 0.14295 | 0.082529 | 0.08258 | 0.016516 | 0.10733 |  | 10 | 10.5582 | 100 | 0.01
12.87 | [7 empty] | 6 | 5
12.53 | [8 empty] | 5
12.32 | 12.5733 | 2.5147 | 0.27755 | 0.16024 | 0.16027 | 0.032054 | 0.16121 |  | 5 | 6.3235 | 25 | 0.0025
PARTE 2: PERIODO DE OSCILACIÓN DEL DISCO PERFORADO (ETIQUETA HACIA FUERA)
PERIODO TRAS CINCO OSCILACIONES (seg) | Medias | Periodo | Desviación muestral s | u_(A) = s/(3)^1/2 | u (tn) | u (T) = u(tn) / n | u (T^2) = 2 T u(T) | Posición (cm) |  | T^2 | r^2 (cm^2) | r^2 (m^2)
20.41 | [7 empty] | 0 (posición central)
20.85
20.53 | 20.5967 | 4.1193 | 0.22745 | 0.13132 | 0.13135 | 0.02627 | 0.21643 |  |  | 16.9689 | 0 | 0
20 | [7 empty] | 4 (posición 1 hacia nosotros)
19.94
19.78 | 19.9067 | 3.9813 | 0.11372 | 0.065659 | 0.065722 | 0.013144 | 0.10467 |  |  | 15.851 | 16 | 0.0016
20.41 | [7 empty] | 8 (posición 2 hacia nosotros)
20.91
21.06 | 20.7933 | 4.1587 | 0.34034 | 0.1965 | 0.19652 | 0.039304 | 0.3269 |  |  | 17.2945 | 64 | 0.0064
22.5 | [7 empty] | 12 (posición 3 hacia nosotros)
22.22
22.94 | 22.5533 | 4.5107 | 0.36295 | 0.20955 | 0.20957 | 0.041914 | 0.37812 |  |  | 20.3461 | 144 | 0.0144
25.44 | [7 empty] | 16 (posición 4 hacia nosotros)
24.82
25.28 | 25.18 | 5.036 | 0.32187 | 0.18583 | 0.18585 | 0.037171 | 0.37438 |  |  | 25.3613 | 256 | 0.0256
(*** Invertimos la placa ***)
19.91 | [7 empty] | - 2 (posición central)
20.18
20.13 | 20.0733 | 4.0147 | 0.14364 | 0.082932 | 0.082983 | 0.016597 | 0.13326 |  |  | 16.1175 | 4 | 0.0004
19.75 | [7 empty] | - 4 (posición 1 hacia nosotros)
19.59
19.44 | 19.5933 | 3.9187 | 0.15503 | 0.089505 | 0.089551 | 0.01791 | 0.14037 |  |  | 15.3559 | 16 | 0.0016
20.63 | [7 empty] | - 8 (posición 2 hacia nosotros)
20.68
20.87 | 20.7267 | 4.1453 | 0.12662 | 0.073106 | 0.073163 | 0.014633 | 0.12131 |  |  | 17.1838 | 64 | 0.0064
21.75 | [7 empty] | - 12 (posición 3 hacia nosotros)
22.06
21.75 | 21.8533 | 4.3707 | 0.17898 | 0.10333 | 0.10337 | 0.020675 | 0.18072 |  |  | 19.1027 | 144 | 0.0144
24.09 | [7 empty] | - 16 (posición 4 hacia nosotros)
23.85
24.16 | 24.0333 | 4.8067 | 0.16258 | 0.093868 | 0.093912 | 0.018782 | 0.18056 |  |  | 23.104 | 256 | 0.0256
PARTE 3: MEDIDAS ESFERA, CILINDRO HUECO, CILINDRO MACIZO
PERIODO TRAS CINCO OSCILACIONES (seg) | Medias | Periodo | Desviación muestral s | u_(A) = s/(3)^1/2 | u (tn) | u (T) = u(tn) / n | u (T^2) = 2 T u(T) | ELEMENTO/S EMPLEADO/S | T^2 | I_din (kg m^2) | u(I_din) (kg m^2)
2.68 | [7 empty] | SOPORTE
2.68 | [7 empty] | SOPORTE
2.66 | 2.6733 | 0.53467 | 0.011547 | 0.0066667 | 0.0072648 | 0.001453 | 0.0015537 | SOPORTE | 0.28587 | 0.00023836 | 1.9447e-06
5.32 | [7 empty] | SOPORTE + CILINDRO HUECO
5.18 | [7 empty] | SOPORTE + CILINDRO HUECO
5.32 | 5.2733 | 1.0547 | 0.080829 | 0.046667 | 0.046756 | 0.0093512 | 0.019725 | SOPORTE + CILINDRO HUECO | 1.1123 | 0.0006891 | 1.7022e-05
3.85 | [7 empty] | SOPORTE + CILINDRO MACIZO
3.85 | [7 empty] | SOPORTE + CILINDRO MACIZO
3.94 | 3.88 | 0.776 | 0.051962 | 0.03 | 0.030139 | 0.0060277 | 0.009355 | SOPORTE + CILINDRO MACIZO | 0.60218 | 0.00026374 | 8.0683e-06
7.53 | [7 empty] | ESFERA
7.47 | [7 empty] | ESFERA
7.28 | 7.4267 | 1.4853 | 0.13051 | 0.075351 | 0.075406 | 0.015081 | 0.044801 | ESFERA | 2.2062 | 0.0018396 | 3.8997e-05
Nota: los cilindros se midieron sobre el soporte, por lo que I_din = D (T^2 - T_s^2) / 4π^2; la esfera, directamente sobre el eje.
Celdas en amarillo: corregidas o añadidas. Corrección principal: en la parte 2, T^2 se calculaba como el cuadrado de la media de t_5 (columna B) en lugar del cuadrado del periodo (columna C).

## Resultados
Práctica 1 · Momento de inercia. Teorema de Steiner — resultados
Unidades SI. Incertidumbres típicas u; ampliadas U = t·u al 95 %. Ajustes por mínimos cuadrados ordinarios (sin ponderar).
PARTE 1 · Constante de torsión D
R^2 (m^2) | T^2 (s^2) | u(T^2) (s^2)
0.09 | 56.0901 | 0.42281
0.0625 | 40.8151 | 0.18755
0.04 | 27.3878 | 0.23013
0.0225 | 17.3611 | 0.045728
0.01 | 10.5582 | 0.10733
0.0025 | 6.3235 | 0.16121
Pendiente a (s^2/m^2) | 571.3564
u(a) | 3.4684
Ordenada b (s^2) | 4.7587 |  | u(b) | 0.16884
D = 8π² m_c / a (N m/rad) | 0.032917 | m_c = media de los dos cilindros
u(D) | 0.0002003
t(95 %, ν = N−2 = 4) | 2.7764
U(D) = t·u(D) | 0.00055612
Coeficiente de correlación r | 0.99993
m_c media (kg) | 0.2382
u(m_c) (kg) | 0.0001
I_b = m_b L^2 / 12 (kg m^2) | 0.003933
u(I_b) | 1.3449e-05 | u(m_b) = 0,1 g; u(L) = 1 mm
I_c (m_c media) = m_c (d²/16 + h²/12) | 4.0431e-05
u(I_c) | 1.6943e-07 | u(d) = u(h) = 0,1 mm (pie de rey)
Ordenada teórica 4π²(I_b + 2 I_c)/D (s^2) | 4.8139
PARTE 2 · Teorema de Steiner (disco perforado)
r^2 (m^2) serie 1 | T^2 serie 1 | r^2 (m^2) serie 2 | T^2 serie 2
0 | 16.9689 | 0.0004 | 16.1175
0.0016 | 15.851 | 0.0016 | 15.3559
0.0064 | 17.2945 | 0.0064 | 17.1838
0.0144 | 20.3461 | 0.0144 | 19.1027
0.0256 | 25.3613 | 0.0256 | 23.104
| Serie 1 (r ≥ 0) |  | Serie 2 (r < 0)
Pendiente a (s^2/m^2) | 355.5811 |  | 292.2472
u(a) | 45.5506 |  | 26.4563
Ordenada b (s^2) | 15.7508 |  | 15.3439
u(b) | 0.61324 |  | 0.35621
Coeficiente de correlación r | 0.97626 |  | 0.98793
t(95 %, ν = 3) | 3.1824 |  | 3.1824
U(a) | 144.9625 |  | 84.1957
U(b) | 1.9516 |  | 1.1336
Masa m = D a / 4π² (kg) | 0.29649 |  | 0.24368
U(m) | 0.12101 |  | 0.070361
I_CM = D b / 4π² (kg m^2) | 0.013133 |  | 0.012794
U(I_CM) | 0.001647 |  | 0.00097714
PARTE 3 · Momentos de inercia de los sólidos
Sólido | I_din (kg m^2) | u(I_din) | I_geo (kg m^2) | u(I_geo) | I_din − I_geo (%)
Soporte | 0.00023836 | 1.9447e-06
Cilindro hueco (MR², pared delgada) | 0.0006891 | 1.7022e-05 | 0.00081439 | 1.8152e-06 | -15.3844
Cilindro macizo (½MR²) | 0.00026374 | 8.0683e-06 | 0.00034047 | 7.6821e-07 | -22.5378
Esfera (2/5 MR², R = P/2π) | 0.0018396 | 3.8997e-05 | 0.0020327 | 8.8404e-06 | -9.5013
U(I_din) = 4,30·u (ν_eff ≈ 2, Welch–Satterthwaite); U(I_geo) = 1,96·u (magnitudes evaluadas por su resolución).